## Hoja1
1 | CUBIERTAS – TECHOS
|  | 1 | Cubiertas livianas en edificaciones y áreas exteriores que cuentan con elementos de sujeción y/o estructuras existentes. Trabajos como impermeabilización. (No se considera intervención en soportes y elementos estructurales como losas aligeradas, macizas, etc.)
|  | 2 | Superficies de losas aligeradas y/o macizas en techos en edificaciones existentes por filtraciones. Trabajos de impermeabilización en superficies de losas aligeradas y macizas existentes.
|  | 3 | Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. (Solo para elementos existentes)
|  | 4 | Superficies de cielo raso existentes. Trabajos de resane, tarrajeo y/o afines en superficies de losas aligeradas y macizas existentes.
|  | 5 | Falso cielo raso. Incluye aislante térmico y/o cámara de aire.(ésta última según zona bioclimática como aislante).
2 | MUROS
|  | 6 | Superficie en muros de ladrillo y/o concreto existentes. Trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.
|  | 7 | Superficie en muros de adobe y/o quinchas existentes. Trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.
|  | 8 | Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Deberá considerarse sardinel de altura mínima 0.10m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Incluye trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire (ésta última según zona bioclimática como aislante)
|  | 9 | Zócalos y/o contrazócalos para protección contra la humedad. Trabajos sobre revestimientos con porcelanatos, cerámicos o afines para protección de la humedad.
|  | 10 | Sardineles. Trabajos en concreto simple y/o ladrillo altura mínima H=0.10m. sobre el nivel de piso.
|  | 11 | Juntas de dilatación. Incluye tapajuntas o afines.
|  | 12 | Mallas y/o lonas verticales; que cuenten con estructura existente.
3 | PISOS
|  | 13 | Acabados antideslizantes de alto tránsito en interiores de edificaciones como vinílico, cerámico, arcilloso (losetas), caucho, enlucido de cemento u otros afines.
|  | 14 | Acabado de cemento pulido en interiores de edificaciones.
|  | 15 | Acabado de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire (ésta última según zona bioclimática como aislante).
|  | 16 | Acabados antideslizantes de alto tránsito en exteriores como cerámico, arcilloso (losetas o adoquines), caucho, cemento frotachado u otros afines. Incluye pisos de rampas y escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel y bruñas.
|  | 17 | Acabados de metal y/o madera. Incluye pisos de rampas y escaleras.
|  | 18 | Cantoneras y elementos externos antideslizantes (cintas). Incluye en pisos de rampas y escaleras.
4 | PUERTAS
|  | 19 | Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
|  | 20 | Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
|  | 21 | Puertas de cristal y/o mamparas. Se recomienda instalar láminas de seguridad en vidrios primarios. Para garantizar el aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.
5 | VENTANAS
|  | 22 | Carpintería de madera en ventanas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
|  | 23 | Carpintería de metálica en ventanas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
|  | 24 | Vidrios en ventanas. Se recomienda instalar láminas de seguridad en vidrios primarios. Para garantizar el aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.
|  | 25 | Mallas mosquiteras. Se recomienda para las zonas bioclimáticas costa lluviosa y selva.
|  | 26 | Celosías de madera y/o metálicas.
6 | PASAMANOS Y BARANDAS
|  | 27 | Barandas y/o pasamanos en parapetos, rampas, escaleras y/o circulaciones. Para las zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda que los pasamanos sean de madera.
|  | 28 | Barras de apoyo tubular. Incluye accesorios.
7 | REJAS
|  | 29 | Rejas para demarcación y delimitación. No incluye estructuras para su anclaje.
|  | 30 | Rejas de seguridad para puertas.
|  | 31 | Rejas de seguridad para ventanas.
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
|  | 32 | Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, entre otros afines.
|  | 33 | Sistema de puesta a tierra (pozo y conductores). Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 34 | Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.
|  | 35 | Tomacorrientes.
|  | 36 | Interruptores. Incluye accesorio para timbre.
|  | 37 | Luminarias. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido.
|  | 38 | Extractores de aire. Incluye accesorios.
|  | 39 | Sistemas de generación de energía renovable (Panel solar y/o afines, incluido baterías y accesorios).
|  | 40 | Pararrayos. No aplica para la zona bioclimática costa.
|  | 41 | Generadores eléctricos. No incluye suministro de combustible.
|  | 42 | Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios.
9 | INSTALACIONES SANITARIAS
|  | 43 | Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 44 | Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.
|  | 45 | Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, caja de paso, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.
|  | 46 | Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 47 | Tanque cisterna de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 48 | Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 49 | Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 50 | Tanque séptico y/o pozo percolador. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 51 | Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 52 | Sistema de evacuación y/o captación de aguas pluviales. Incluye canaletas, bajantes y/o montantes.
|  | 53 | Cunetas y/o canales en piso. Incluye rejillas de piso y elementos de protección.
|  | 54 | Bombas y/o electrobombas. Incluye accesorios.
10 | INSTALACIONES DE GAS
|  | 55 | Conductores y/o accesorios en red de gas existente bajo supervisión de profesional competente. No incluye el empalme a la red pública, pago del servicio de gas. No incluye instalación y/o abastecimiento por balones de gas.
11 | RED TELEFONICA / INTERNET
|  | 56 | Red telefónica y/o internet dentro del local educativo. Incluye ductos, tuberías de protección, canaletas de protección, cajas de paso y/o cableado. No incluye contratación y/o pago del servicio de internet y/o telefonía.
12 | SEGURIDAD
|  | 57 | Señalización de seguridad. Incluye bandas señalizadoras a 1,20 y 0,90m en puertas de vidrio.
|  | 58 | Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 59 | Sistema de detección y alarma contra incendio. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 60 | Sistema de video vigilancia. No incluye dispositivo de almacenamiento como computadoras, laptops y/o discos duros externos. No incluye contratación y/o pago del servicio de video vigilancia.
|  | 61 | Elementos de fumigación. Contempla adquisición de 01 mochila fumigadora o contratación de servicio de fumigación. En caso se contrate un servicio externo, este debe contar con el certificado sanitario emitido por una empresa de saneamiento ambiental autorizada por la Dirección Regional de Salud - DIRESA.
|  | 62 | Señalización podotáctil en pisos.
13 | VEGETACIÓN EN ÁREAS EXTERIORES
|  | 63 | Vegetación natural como pasto natural, árboles, biohuerto. Incluye trabajos preliminares como excavación, asentado, eliminación de desmonte, instalación de material absorbente como arena o grava y/o otros afines.
|  | 64 | Vegetación sintética, grass sintético en áreas recreativas y/o áreas deportivas, bajo sombra. Incluye trabajos preliminares como excavación, asentado, eliminación de desmonte, instalación de material absorbente como arena o grava y/o otros afines.
|  | 65 | Sistema de riego. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 66 | Alcorques para árboles.
14 | PINTURA
|  | 67 | Sobre pisos para demarcación y delimitación para distanciamiento físico como losas deportivas y/o pistas atléticas.
|  | 68 | Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)
|  | 69 | Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)
|  | 70 | Sobre elementos de madera con pintura retardante de fuego (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)
|  | 71 | Sobre canales y tuberías exteriores a la edificación y elementos de sujeción con pintura anticorrosiva y esmalte
15 | INSTALACIONES ESPECIALES
|  | 72 | Ascensores y/o montacargas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
|  | 73 | Piscinas. Incluye componentes que garanticen su operatividad.
16 | INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
|  | 74 | Soportes y estructuras de cubiertas livianas en edificaciones y áreas exteriores.
|  | 75 | Muros de ladrillo y/o concreto.
|  | 76 | Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Deberá considerarse sardinel de altura mínima 0.10 m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Incluye trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire (ésta última según zona bioclimática como aislante)
|  | 77 | Muros de adobe y/o quincha.
|  | 78 | Sistema de puesta a tierra (pozo y conductores). Para instalación deberá considerarse certificado emitido por el profesional y/o empresa.
|  | 79 | Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.
|  | 80 | Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, entre otros afines.
|  | 81 | Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
17 | MOBILIARIO
|  | 82 | Mobiliario para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo.
|  | 83 | Mobiliario para servicios de Educación Básica Alternativa (EBA) Verificar listado específico en anexo.
|  | 84 | Mobiliario para servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística – CETPRO, ESFA e IETS Verificar listado específico en anexo.
|  | 85 | Mobiliario para Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE Verificar listado específico en anexo.
|  | 86 | Mobiliario para Programas de Intervención Temprana – PRITE Verificar listado específico en anexo.
|  | 87 | Mobiliario para servicios de Centro de Educación Básica Especial – CEBE Verificar listado específico en anexo.
|  | 88 | Mobiliario para servicios de Centros de Recursos Educación Básica Especial – CREBE Verificar listado específico en anexo
18 | EQUIPAMIENTO
|  | 89 | Equipamiento para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo
|  | 90 | Equipamiento para servicios de Educación Básica Alternativa (EBA) Verificar listado específico en anexo
|  | 91 | Equipamiento para servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística – CETPRO, ESFA e IETS Verificar listado específico en anexo
|  | 92 | Equipamiento para Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE Verificar listado específico en anexo
|  | 93 | Equipamiento para Programas de Intervención Temprana – PRITE Verificar listado específico en anexo
|  | 94 | Equipamiento para servicios de Centro de Educación Básica Especial – CEBE Verificar listado específico en anexo
|  | 95 | Equipamiento para servicios de Centros de Recursos Educación Básica Especial – CREBE Verificar listado específico en anexo
|  | 96 | Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.
|  | 97 | Botiquines y/o suministro.
19 | UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO
|  | 98 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo.
|  | 99 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Básica Alternativa (EBA) Verificar listado específico en anexo.
|  | 100 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística – CETPRO, ESFA e IETS Verificar listado específico en anexo.
|  | 101 | Útiles escolares y de escritorio para Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE Verificar listado específico en anexo.
|  | 102 | Útiles escolares y de escritorio para Programas de Intervención Temprana – PRITE Verificar listado específico en anexo.
|  | 103 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Centro de Educación Básica Especial – CEBE Verificar listado específico en anexo.
|  | 104 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Centros de Recursos Educación Básica Especial – CREBE Verificar listado específico en anexo.
20 | KITS DE HIGIENE
|  | 105 | Kit de insumos y artículos de limpieza. Incluye costos de transporte al local educativo.
|  | 106 | Kit de higiene para el lavado de manos Incluye costos de transporte al local educativo.
21 | RUTAS SOLIDARIAS
|  | 107 | Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.
22 | TRANSPORTE
|  | 108 | Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.
|  | 109 | Servicio de transporte fluvial para las acciones de Mantenimiento.
|  | 110 | Servicio de transporte terrestre para kits de higiene
|  | 111 | Servicio de transporte fluvial para kits de higiene
|  | 112 | Servicio de transporte terrestre para mantenimiento de bicicletas de Rutas Solidarias
|  | 113 | Servicio de transporte fluvial para mantenimiento de bicicletas de Rutas Solidarias

## Hoja2
1 | CUBIERTAS – TECHOS
| 1 | 1 | Cubiertas livianas en edificaciones y áreas exteriores que cuentan con elementos de sujeción y/o estructuras existentes. Trabajos como impermeabilización. (No se considera intervención en soportes y elementos estructurales como losas aligeradas, macizas, etc.)
| 1 | 2 | Superficies de losas aligeradas y/o macizas en techos en edificaciones existentes por filtraciones. Trabajos de impermeabilización en superficies de losas aligeradas y macizas existentes.
| 1 | 3 | Soportes y estructuras de cubiertas livianas existentes en edificaciones y áreas exteriores. (Solo para elementos existentes)
| 1 | 4 | Superficies de cielo raso existentes. Trabajos de resane, tarrajeo y/o afines en superficies de losas aligeradas y macizas existentes.
| 1 | 5 | Falso cielo raso. Incluye aislante térmico y/o cámara de aire.(ésta última según zona bioclimática como aislante).
2 | MUROS
| 2 | 6 | Superficie en muros de ladrillo y/o concreto existentes. Trabajos como resane, tarrajeo e impermeabilización en superficies existentes.
| 2 | 7 | Superficie en muros de adobe y/o quinchas existentes. Trabajos como tarrajeo y refuerzos de malla.
| 2 | 8 | Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Deberá considerarse sardinel de altura mínima 0.10m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Incluye trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire (ésta última según zona bioclimática como aislante)
| 2 | 9 | Zócalos y/o contrazócalos para protección contra la humedad. Trabajos sobre revestimientos con porcelanatos, cerámicos o afines para protección de la humedad.
| 2 | 10 | Sardineles. Trabajos en concreto simple y/o ladrillo altura mínima H=0.10m. sobre el nivel de piso.
| 2 | 11 | Juntas de dilatación. Incluye tapajuntas o afines.
| 2 | 12 | Mallas y/o lonas verticales; que cuenten con estructura existente.
3 | PISOS
| 3 | 13 | Acabados antideslizantes de alto tránsito en interiores de edificaciones como vinílico, cerámico, arcilloso (losetas), caucho, enlucido de cemento u otros afines.
| 3 | 14 | Acabado de cemento pulido en interiores de edificaciones.
| 3 | 15 | Acabado de machihembrado de madera en interiores de edificaciones. En zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir material aislante térmico y/o cámara de aire (ésta última según zona bioclimática como aislante).
| 3 | 16 | Acabados antideslizantes de alto tránsito en exteriores como cerámico, arcilloso (losetas o adoquines), caucho, cemento frotachado u otros afines. Incluye pisos de rampas y escaleras. Para el caso de acabado cemento frotachado, se recomienda contemplar sardinel y bruñas.
| 3 | 17 | Acabados de metal y/o madera. Incluye pisos de rampas y escaleras.
| 3 | 18 | Cantoneras y elementos externos antideslizantes (cintas). Incluye en pisos de rampas y escaleras.
4 | PUERTAS
| 4 | 19 | Puerta de madera. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
| 4 | 20 | Puertas metálicas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
| 4 | 21 | Puertas de cristal y/o mamparas. Se recomienda instalar láminas de seguridad en vidrios primarios. Para garantizar el aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.
5 | VENTANAS
| 5 | 22 | Carpintería de madera en ventanas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
| 5 | 23 | Carpintería de metálica en ventanas. (marco, hoja, bisagras, cerrajería). Para garantizar aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda el sellado térmico de los marcos e incluir thermo film.
| 5 | 24 | Vidrios en ventanas. Se recomienda instalar láminas de seguridad en vidrios primarios. Para garantizar el aislamiento térmico en zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda incluir doble vidrio con un espacio de aire entre ellos.
| 5 | 25 | Mallas mosquiteras. Se recomienda para las zonas bioclimáticas costa lluviosa y selva.
| 5 | 26 | Celosías de madera y/o metálicas.
6 | PASAMANOS Y BARANDAS
| 6 | 27 | Barandas y/o pasamanos en parapetos, rampas, escaleras y/o circulaciones. Para las zonas bioclimáticas sierra y heladas, se recomienda que los pasamanos sean de madera.
| 6 | 28 | Barras de apoyo tubular. Incluye accesorios.
7 | REJAS
| 7 | 29 | Rejas para demarcación y delimitación. No incluye estructuras para su anclaje.
| 7 | 30 | Rejas de seguridad para puertas.
| 7 | 31 | Rejas de seguridad para ventanas.
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 8 | 32 | Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, entre otros afines.
| 8 | 33 | Sistema de puesta a tierra (pozo y conductores). Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 8 | 34 | Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.
| 8 | 35 | Tomacorrientes.
| 8 | 36 | Interruptores. Incluye accesorio para timbre.
| 8 | 37 | Luminarias. Se considera luminarias de emergencia de ser requerido.
| 8 | 38 | Extractores de aire. Incluye accesorios.
| 8 | 39 | Sistemas de generación de energía renovable (Panel solar y/o afines, incluido baterías y accesorios).
| 8 | 40 | Pararrayos. No aplica para la zona bioclimática costa.
| 8 | 41 | Generadores eléctricos. No incluye suministro de combustible.
| 8 | 42 | Terma eléctrica y/o solar. Incluye accesorios.
9 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 9 | 43 | Estación de lavado de manos móvil y/o fijo. Incluye elementos y accesorios que garanticen su operatividad.
| 9 | 44 | Aparatos sanitarios, grifería y/o accesorios sanitarios (se consideran elementos como dispensadores fijos de pared para jabón, dispensadores fijos de pared para papel y/o espejos). Incluye elementos que garanticen su operatividad.
| 9 | 45 | Sistema de captación y/o distribución de agua y/o evacuación de desagüe. Incluye ductos, tuberías, caja de paso, tapa de paso, llave válvula, sumidero y/o accesorios. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de agua y/o desagüe.
| 9 | 46 | Tanque elevado y/o cisterna de concreto existente. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 9 | 47 | Tanque cisterna de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 9 | 48 | Tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 9 | 49 | Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 9 | 50 | Tanque séptico y/o pozo percolador. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 9 | 51 | Biodigestor y/o núcleo basón. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 9 | 52 | Sistema de evacuación y/o captación de aguas pluviales. Incluye canaletas, bajantes y/o montantes.
| 9 | 53 | Cunetas y/o canales en piso. Incluye rejillas de piso y elementos de protección.
| 9 | 54 | Bombas y/o electrobombas. Incluye accesorios.
10 | INSTALACIONES DE GAS
| 10 | 55 | Conductores y/o accesorios en red de gas existente bajo supervisión de profesional competente. No incluye el empalme a la red pública, pago del servicio de gas. No incluye instalación y/o abastecimiento por balones de gas.
11 | RED TELEFONICA / INTERNET
| 11 | 56 | Red telefónica y/o internet dentro del local educativo. Incluye ductos, tuberías de protección, canaletas de protección, cajas de paso y/o cableado. No incluye contratación y/o pago del servicio de internet y/o telefonía.
12 | SEGURIDAD
| 12 | 57 | Señalización de seguridad. Incluye bandas señalizadoras a 1,20 y 0,90m en puertas de vidrio.
| 12 | 58 | Extintores contra incendios. Incluye recarga y accesorios que garanticen su operatividad.
| 12 | 59 | Sistema de detección y alarma contra incendio. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 12 | 60 | Sistema de video vigilancia. No incluye dispositivo de almacenamiento como computadoras, laptops y/o discos duros externos. No incluye contratación y/o pago del servicio de video vigilancia.
| 12 | 61 | Elementos de fumigación. Contempla adquisición de 01 mochila fumigadora o contratación de servicio de fumigación. En caso se contrate un servicio externo, este debe contar con el certificado sanitario emitido por una empresa de saneamiento ambiental autorizada por la Dirección Regional de Salud - DIRESA.
| 12 | 62 | Señalización podotáctil en pisos.
13 | VEGETACIÓN EN ÁREAS EXTERIORES
| 13 | 63 | Vegetación natural como pasto natural, árboles, biohuerto. Incluye trabajos preliminares como excavación, asentado, eliminación de desmonte, instalación de material absorbente como arena o grava y/o otros afines.
| 13 | 64 | Vegetación sintética, grass sintético en áreas recreativas y/o áreas deportivas, bajo sombra. Incluye trabajos preliminares como excavación, asentado, eliminación de desmonte, instalación de material absorbente como arena o grava y/o otros afines.
| 13 | 65 | Sistema de riego. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 13 | 66 | Alcorques para árboles.
14 | PINTURA
| 14 | 67 | Sobre pisos para demarcación y delimitación para distanciamiento físico como losas deportivas y/o pistas atléticas.
| 14 | 68 | Sobre muros, murales, columnas, vigas, techo (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)
| 14 | 69 | Sobre elementos metálicos con pintura anticorrosiva (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)
| 14 | 70 | Sobre elementos de madera con pintura retardante de fuego (sólo en caso de que no existan fallas estructurales)
| 14 | 71 | Sobre canales y tuberías exteriores a la edificación y elementos de sujeción con pintura anticorrosiva y esmalte
15 | INSTALACIONES ESPECIALES
| 15 | 72 | Ascensores y/o montacargas. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
| 15 | 73 | Piscinas. Incluye componentes que garanticen su operatividad.
16 | INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS
| 16 | 74 | Soportes y estructuras de cubiertas livianas en edificaciones y áreas exteriores.
| 16 | 75 | Muros de ladrillo y/o concreto.
| 16 | 76 | Muros de drywall, fibrocemento, madera, paneles divisorios de baños y/o a fines. Deberá considerarse sardinel de altura mínima 0.10 m. sobre el nivel del piso para evitar la humedad. Incluye trabajos de aislamiento térmico y/o cámara de aire (ésta última según zona bioclimática como aislante)
| 16 | 77 | Muros de adobe y/o quincha.
| 16 | 78 | Sistema de puesta a tierra (pozo y conductores). Para instalación deberá considerarse certificado emitido por el profesional y/o empresa.
| 16 | 79 | Circuitos eléctricos. Incluye tuberías, canaletas, cajas de paso y/o cableado eléctrico. No incluye el empalme a la red pública y/o pago del servicio de corriente eléctrica.
| 16 | 80 | Tablero y/o sub-tablero eléctrico. Incluye gabinete, caja, llave térmica, interruptores, entre otros afines.
| 16 | 81 | Base metálica y/o madera para tanque elevado de PVC. Incluye accesorios que garanticen su operatividad.
17 | MOBILIARIO
| 17 | 82 | Mobiliario para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo.
| 17 | 83 | Mobiliario para servicios de Educación Básica Alternativa (EBA) Verificar listado específico en anexo.
| 17 | 84 | Mobiliario para servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística – CETPRO, ESFA e IETS Verificar listado específico en anexo.
| 17 | 85 | Mobiliario para Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE Verificar listado específico en anexo.
| 17 | 86 | Mobiliario para Programas de Intervención Temprana – PRITE Verificar listado específico en anexo.
| 17 | 87 | Mobiliario para servicios de Centro de Educación Básica Especial – CEBE Verificar listado específico en anexo.
| 17 | 88 | Mobiliario para servicios de Centros de Recursos Educación Básica Especial – CREBE Verificar listado específico en anexo
18 | EQUIPAMIENTO
| 18 | 89 | Equipamiento para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo
| 18 | 90 | Equipamiento para servicios de Educación Básica Alternativa (EBA) Verificar listado específico en anexo
| 18 | 91 | Equipamiento para servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística – CETPRO, ESFA e IETS Verificar listado específico en anexo
| 18 | 92 | Equipamiento para Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE Verificar listado específico en anexo
| 18 | 93 | Equipamiento para Programas de Intervención Temprana – PRITE Verificar listado específico en anexo
| 18 | 94 | Equipamiento para servicios de Centro de Educación Básica Especial – CEBE Verificar listado específico en anexo
| 18 | 95 | Equipamiento para servicios de Centros de Recursos Educación Básica Especial – CREBE Verificar listado específico en anexo
| 18 | 96 | Tachos fijos y/o móviles para basura y/o para residuos peligrosos Deberán tener tapa y contener una bolsa en su interior.
| 18 | 97 | Botiquines y/o suministro.
19 | UTILES ESCOLARES Y DE ESCRITORIO
| 19 | 98 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Básica Regular (EBR) Verificar listado específico en anexo.
| 19 | 99 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Básica Alternativa (EBA) Verificar listado específico en anexo.
| 19 | 100 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Educación Técnico-Productiva y Superior Tecnológica y Artística – CETPRO, ESFA e IETS Verificar listado específico en anexo.
| 19 | 101 | Útiles escolares y de escritorio para Servicios de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas Especiales – SAANEE Verificar listado específico en anexo.
| 19 | 102 | Útiles escolares y de escritorio para Programas de Intervención Temprana – PRITE Verificar listado específico en anexo.
| 19 | 103 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Centro de Educación Básica Especial – CEBE Verificar listado específico en anexo.
| 19 | 104 | Útiles escolares y de escritorio para servicios de Centros de Recursos Educación Básica Especial – CREBE Verificar listado específico en anexo.
20 | KITS DE HIGIENE
| 20 | 105 | Kit de insumos y artículos de limpieza. Incluye costos de transporte al local educativo.
| 20 | 106 | Kit de higiene para el lavado de manos Incluye costos de transporte al local educativo.
21 | RUTAS SOLIDARIAS
| 21 | 107 | Bicicletas entregadas por la intervención Rutas Solidarias. Incluye equipamiento de seguridad y/o herramientas y/o repuestos.
22 | TRANSPORTE
| 22 | 108 | Servicio de transporte terrestre para las acciones de Mantenimiento.
| 22 | 109 | Servicio de transporte fluvial para las acciones de Mantenimiento.
| 22 | 110 | Servicio de transporte terrestre para kits de higiene
| 22 | 111 | Servicio de transporte fluvial para kits de higiene
| 22 | 112 | Servicio de transporte terrestre para mantenimiento de bicicletas de Rutas Solidarias
| 22 | 113 | Servicio de transporte fluvial para mantenimiento de bicicletas de Rutas Solidarias